Załącznik nr 5

## Zestawienie pomieszczeń i posadzek w hali sportowej

w Gogolinie ul. Krapkowicka 141A

# Parter

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Numer pomieszczenia | Pow. w m2 | Rodzaj podłogi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedsionek |  | 13,00 | Płytka gres |  |
|  | Komunikacja |  | 164,50 | Płytka gres |  |
|  | Hala sportowa |  | 1072,00 | Wykładzina |  |
|  | Przyłącze wodociągowe |  | 3,50 | Płytka gres |  |
|  | WC damski | 6 | 10,10 | Płytka gres |  |
|  | WC męski | 7 | 14,30 | Płytka gres |  |
|  | WC niepełnosprawni | 8 | 7,10 | Płytka gres |  |
|  | Pokój sędziów | 9 | 11,30 | Płytka gres |  |
|  | Pokój Kierownika Hali | 10 | 10,70 | Płytka gres |  |
|  | Przedsionek |  | 5,60 | Płytka gres |  |
|  | Hall = klatka schodowa |  | 31,60 | Płytka gres |  |
|  | Rozdzielnia elektryczna | 11 | 4,80 | Płytka gres |  |
|  | Węzeł cieplny | 12 | 8,00 | Płytka gres |  |
|  | Przedsionek |  | 2,10 | Płytka gres |  |
|  | Przebieralnia | 16 | 21,20 | Płytka gres |  |
|  | WC | 17 | 1,70 | Płytka gres |  |
|  | Natryskownia | 18 | 34,00 | Płytka gres |  |
|  | Przedsionek | 19 | 2,10 | Płytka gres |  |
|  | WC | 20 | 1,70 | Płytka gres |  |
|  | Przebieralnia | 21 | 21,20 | Płytka gres |  |
|  | Korytarz |  | 43,20 | Płytka gres |  |
|  | Sprzęt porządkowy | 23 | 2,70 | Płytka gres |  |
|  | Przechowalnia sprzętu sportowego | 24 | 39,60 | Płytka gres |  |

Ogółem parter: 1525,90 m2

# Piętro

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Numer pomieszczenia | Pow. w m2 | Rodzaj podłogi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komunikacja I piętra |  | 73,60 | Płytka gres |  |
|  | Przedsionek | 102 | 2,10 | Płytka gres |  |
|  | Przebieralnia | 103 | 21,20 | Płytka gres |  |
|  | WC | 104 | 1,70 | Płytka gres |  |
|  | Natryskownia | 105 | 34,00 | Płytka gres |  |
|  | WC | 106 | 1,70 | Płytka gres |  |
|  | Przedsionek | 107 | 2,10 | Płytka gres |  |
|  | Przebieralnia | 108 | 21,20 | Płytka gres |  |
|  | Sprzęt porządkowy | 109 | 1,50 | Płytka gres |  |
|  | Korytarz |  | 4,60 | Płytka gres |  |
|  | WC |  | 1,40 | Płytka gres |  |
|  | Umywalnia |  | 3,90 | Płytka gres |  |
|  | Przebieralnia |  | 7,60 | Płytka gres |  |
|  | Sala do gimn. korekcyjnej |  | 110,00 | Wykładzina |  |
|  | Trybuny stałe |  | 221,50 | Płytka gres |  |
|  | Klatka schodowa |  | 18,00 | Płytka gres |  |
|  | Antresola |  | 36,40 | Płytka gres |  |
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 116 | 1,40 | Płytka gres |  |

Ogółem piętro: 563,90 m2

# Poddasze

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Numer pomieszczenia | Pow. w m2 | Rodzaj podłogi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hall +klatka schodowa |  | 34,00 | Płytka gres |  |
|  | Wentylatorownia | 202 | 13,00 | Płytka gres |  |
|  | Korytarz |  | 28,10 | Płytka gres |  |
|  | Szatnia | 204 | 21,50 | Płytka gres |  |
|  | Gabinet masażu | 205 | 17,40 | Płytka gres |  |
|  | Łazienka |  | 5,80 | Płytka gres |  |
|  | Masaż wodny, rozgrzewanie stóp | 206 | 23,40 | Płytka gres |  |
|  | Sauna | 208 | 9,60 | Płytka gres |  |
|  | Pokój do odpoczynku | 207 | 11,60 | Płytka gres |  |
|  | Sprzęt porządkowy |  | 2,90 | Płytka gres |  |
|  | Pomieszczenie techniczne | 201 | 19,60 | Płytka gres |  |
|  | Siłownia | 212 | 76,20 | Wykładzina |  |

Ogółem poddasze: 263,10 m2

Razem hala sportowa: 2352,90 m2